Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на
Сливенска област
за периода от 16.07.2018г.-31.07.2018г.
	Номер по ред
	Показател
	Брой

	1.
	Населени места с въведено режимно водоснабдяване по време на пробонабирането или преди това
	няма

	2.
	Населени места, в които са извършени изследвания за съответния период 
	25

	3.
	Изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг
	21


	4.
	От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели: 
	4


	
	населено място
	показател по който не отговарят
	стойност и допуск на показателя
	резултат от изпитването
	

	
	с.Каменово
	нитрати
	50,0 mg/l
	70,3 mg/l
	

	
	гр.Твърдица
	ешерихия коли
	< 1/100ml
	51 CFU/ml
	

	
	
	коли форми
	< 1/100ml
	149 CFU/ml
	

	
	
	микробно число 22 0 С
	< 100CFU/ml
	840 CFU/ml
	

	
	с.Съдиево
	коли форми
	< 1/100ml
	47 CFU/ml
	

	
	
	микробно число 22 0 С
	< 100CFU/ml
	76 CFU/ml
	

	
	с.Изгрев
	коли форми
	< 1/100ml
	78 CFU/ml
	

	
	
	ешерихия коли
	< 1/100ml
	8 CFU/ml
	

	
	
	микробно число 22 0 С
	< 100CFU/ml
	280 CFU/ml
	

	5.
	Изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в периодичния мониторинг
	0

	6.
	От тях не отговарят на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели 
	0

	7.
	Изследвани проби питейна вода при консуматорите от местни водоизточници.
Забележка: наличните са необезопасени и не са регистрирани, съответно мониторирани като местни водоизточници с обществено предназначение по реда на Наредба №9/2001г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели.
	0

	8.
	От тях не отговарят на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели 
	0

	9.
	Изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели
	2

	10.
	От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите
	1

	
	населено място
	показател по който не отговарят
	стойност и допуск на показателя
	резултат от изпитването
	

	
	Сливенски минерални бани –чешма водоналиване
	микробно число 22 0 С
	  20 CFU/ml
	320 CFU/ml
	

	
	
	микробно число 37 0 С
	 5 CFU/ml
	540 CFU/ml
	

	11.
	 Брой регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания:

Чревни инфекции – 42
· Ентероколит – 34
· Коли ентерит – 1
· Салмонелоза – 1 


	

	12.
	Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода:

Регистрираните за отчетния период инфекциозни заболявания нямат доказана причинна връзка с качествата на питейната вода.
	0

	13.
	Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.
	 Предписания и АУАН


