Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на
Сливенска област
за периода от 16.10.2018г.-31.10.2018г.
	Номер по ред
	Показател
	Брой

	1.
	Населени места с въведено режимно водоснабдяване по време на пробонабирането или преди това
	няма

	2.
	Населени места, в които са извършени изследвания за съответния период 
	5

	3.
	Изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг
	5


	4.
	От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели: 
	0


	5.
	Изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в периодичния мониторинг
	0

	6.
	От тях не отговарят на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели 
	0

	7.
	Изследвани проби питейна вода при консуматорите от местни водоизточници.
Забележка: наличните са необезопасени и не са регистрирани, съответно мониторирани като местни водоизточници с обществено предназначение по реда на Наредба №9/2001г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели.
	0

	8.
	От тях не отговарят на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели 
	0

	9.
	Изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели
	0

	10.
	От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите
	0

	11.
	 Брой регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания:

Чревни инфекции – 15
· Ентероколит – 9
· Ротавирусен гастроентерит – 1

· Салмонелоза – 1

· Шигелоза – 1 

· Коли ентерит – 3

Вирусен хапатит тип А – 1

	

	12.
	Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода:

Регистрираните за отчетния период инфекциозни заболявания нямат доказана причинна връзка с качествата на питейната вода.
	0

	13.
	Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.
	 0


