Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на
Сливенска област
за периода от 01.08.2019г.-16.08.2019г.
	Номер по ред
	Показател
	Брой

	1.
	Населени места с въведено режимно водоснабдяване по време на пробонабирането или преди това
	няма

	2.
	Населени места, в които са извършени изследвания за съответния период 
	7

	3.
	Изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг
	17


	4.
	От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели: 
	1


	4.1.

	населено място
	показател по който не отговарят
	стойност и допуск на показателя
	резултат от изпитването
	

	
	с. Оризаре
	Коли форми
	0 /100
	56 /100
	

	
	
	Микробно число 
	до 100
	135 
	

	5.
	Изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в периодичния мониторинг
	1

	6.
	От тях не отговарят на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели 
	0

	7.
	Изследвани проби питейна вода при консуматорите от местни водоизточници:

наличните са необезопасени и не са регистрирани, съответно мониторирани като местни водоизточници с обществено предназначение по реда на Наредба №9/2001г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели.
	0

	8.
	От тях не отговарят на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели 
	0

	9.
	Изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели
	0

	10.
	От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите
	0

	11.
	 Брой регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания:

Чревни инфекции –21 

· Ентероколит – 15
· Колиентерит – 1

· Салмонелози - 5

Вирусен хепатит тип А – 6
	

	12.
	Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода:

Регистрираните за отчетния период инфекциозни заболявания нямат доказана причинна връзка с качествата на питейната вода.
	0

	13.
	Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.
	Административ-но наказателна дейност


