Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на
Сливенска област
за периода от 16.08.2019г.-30.08.2019г.
	Номер по ред
	Показател
	Брой

	1.
	Населени места с въведено режимно водоснабдяване по време на пробонабирането или преди това
	няма

	2.
	Населени места, в които са извършени изследвания за съответния период 
	18

	3.
	Изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг
	15


	4.
	От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели: 
	1
Ще бъдат взети контролни проби с представител на ВиК.

	
	населено място
	показател по който не отговарят
	стойност и допуск на показателя
	резултат от изпитването
	

	
	с.Оризаре
	коли форми
	 0/100 CFU/ml
	68 CFU/100ml
	

	
	
	микробно число 22 0 С
	до 100CFU/ml
	71 CFU/ml
	

	5.
	Изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в периодичния мониторинг
	3

	6.
	От тях не отговарят на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели 
	1

	
	населено място
	показател по който не отговарят
	стойност и допуск на показателя
	резултат от изпитването
	Писмо-препоръка до ВиК и кмета на с. Сборище. Чакаме отговор.

	
	с.Сборище
	коли форми
	   0/100 CFU/ml
	113 CFU/ml
	

	
	
	ешерихия коли
	   0/100 CFU/ml
	22 CFU/ ml
	

	
	
	микробно число 22 0 С
	  до 100 CFU/ml
	134 CFU/ml
	

	
	
	ентерококи
	   0/100 CFU/ml
	45 CFU/ml
	

	7.
	Изследвани проби питейна вода при консуматорите от местни водоизточници.
Забележка: наличните са необезопасени и не са регистрирани, съответно мониторирани като местни водоизточници с обществено предназначение по реда на Наредба №9/2001г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели.
	0

	8.
	От тях не отговарят на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели 
	0

	9.
	Изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели
	0

	10.
	От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите
	0

	11.
	 Брой регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания:

Чревни инфекции – 

· Ентероколит –  7
· Коли ентерит – 

· Вирусен хепатит тип А – 8   


	

	12.
	Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода:

Регистрираните за отчетния период инфекциозни заболявания нямат доказана причинна връзка с качествата на питейната вода.
	няма

	13.
	Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.
	В процес на изясняване.


